Приложение 3

Протокол № 65 от  05 июля 2017 года

об итогах  проведенного закупа способом ценовых предложений «Приобретение изделии медицинского назначения (дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом, камера увлажнителя с ручным заполнением) для ОИТН, ОСПМИР» на 2017 год»

Заказчик КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»  УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 35,37 провело закуп способом запроса ценовых предложений  «Приобретение изделии медицинского назначения (дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом, камера увлажнителя с ручным заполнением) для ОИТН, ОСПМИР» на 2017 год»

| № лота | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед.изм. | Цена, тенге | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Сроки и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | Дыхательный контур реанимационный Flextube, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,8м, с камерой увлажнителя, для аппаратов SLE5000 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Код 4609810 | шт | 18500 | 240 | 4 440 000 | 15дней |
| Лот 2 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР 1,6дополн. шланг 08м самозаполняющейся камерой увлажнителя | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с влагосборником диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Влагосборник разборный с повортным клапаном, обеспечивающий герметичность в любом положении. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. Код 4700013 | шт | 8500 | 200 | 1 700 000 | 15дней |
| Лот 3 | Камера увлажнителя с ручным заполнением | Увлажнитель-камера увлажнения . Для активного подогрева и увлажнения газов, подоваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции легких с ручным заполнением. Рабочий обьем 350мл(эффект обьем 50-300мл), применима при давлении до 180см H2Oи потоке до 140л/мин. Прозрачный корпус-камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительным коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Код 2320000 | шт | 3810 | 200 | 762 000 | 15дней |
|  |  | итого |  |  |  | 6 902 000 |  |

1.Сумма, выделенная для закупа: 6 902 000 (Шесть миллиона девятьсот две тысячи) тенге.

2.Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

- ТОО «SUNMEDICA»,  050016   РК,  г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 73                                                            14:07   28.06.2017г.

которые были рассмотрены:

| Наименование поставщика | № лота | Наименование товара | Цена/поставщика | Сумма, тенге/ поставщика | Квалификационные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «SUNMEDICA» | Лот 1 | Дыхательный контур реанимационный Flextube, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,8м, с камерой увлажнителя, для аппаратов SLE5000 (Литва) | 18 278 | 4 386 720 | соответствует |
| ТОО «SUNMEDICA» | Лот 2 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР 1,6дополн. шланг 08м самозаполняющейся камерой увлажнителя (Литва) | 8 422 | 1 684 400 | соответствует |
| ТОО «SUNMEDICA» | Лот 3 | Камера увлажнителя с ручным заполнением | 3 805 | 761 000 | соответствует |
| Итого |  |  |  | 6 832 120 |  |

Решено:

1. Признать государственные закупки по лотам  № 1,2,3 несостоявшейся согласно пп.2) п.114) главы 10. ПП РК от 30 октября 2009г №1729.

Директор 	____________________                Омарбеков Е.С.

Мп

Главная медсестра Рахметова К.Б.

Юрист  Сембаева Л.А.

Зав. отделением КДЛ Жакупбекова Б.К.