Приложение 2

Объявление № 164 от 10 декабря 2018 года

Заказчик, КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 37 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение изделиий медицинского назначения» для отделения **медико-генетическая службы** на 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед. изм | Цена за шт. | Общее кол-во | сумма | Сроки и условия поставки |
| 1 | Баня-термостат водяная (с перемешиванием  |

|  |
| --- |
| Объем не менее 4 литра |
| Диапазон установки температуры - от +25 до +100 |
| Диапазон регулирования температуры -от 5°C выше комн. ... +100°C |
| Шаг установки температуры от 0,1°C |
| Стабильность температуры ±0,1°C |
| Равномерность распределения температурыпри ±0,1°C |
| Диапазон регулирования скоростиПеремешивание от 250 до 1000 об/мин |
| Цифровая установка времени от 1 мин.–96 ч. / непрерывно |
| Дисплей ЖК, от 2 × 16 знаков |
| Цифровая установка температуры и скорости перемешивания - Да |
| Крышка из пластика и нержавеющейстали - Да |
| Бесшумен в работе – Да |
| Рабочий объем не более 235х135х110 мм |
| Размеры не более (Д×Ш×В) 340х270х250 мм |
| Вес не более 3, 4кг |
| Питание до 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность до 230 В, 50 Гц/600 Вт (2.6 A |

 | шт | 450 000,00 | 1 | 450 000,00 | В течение 15календарных дней со дня заключения договора |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 450 000,00 |  |

Всего на общую сумму 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Место поставки КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37; 1 этаж, каб. отдел гос. закупок с 09:00 часов 10 декабря 2018 года

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений: 19 декабря 2018 года до 09:00 часов

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 19 декабря 2018 года в 10:30 часов по адресу: ул. Утепова, 37; 1 этаж, каб. отдел гос. закупок

Зав.медико-генетической службы Дайрабаева М.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спец по медоборудованию Камиев Б.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ОГЗ Абзалулы Ж.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрист Ануарбек Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист по ГЗ Бекбауова Р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_