Приложение 2

Объявление

КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»  УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 35,37 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  «Приобретение  реактивов структурного подразделения КДЛ на 1 полугодие 2017 года»

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед.измерения | Цена, тенге | Количество | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод)(4*35 +2*18) 600 опр | Двухкомпонентные реагенты для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 14 100 | 7 | 98700 |
| 2 | Альбумин (ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) (4*40) 490 опр | Однокомпонентный реагент для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора | 160мл | 8 560 | 1 | 8560 |
| 3 | Альфа-Амилаза (AMY) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 155 опр. | Двухкомпонентные реагенты для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 48мл | 21 560 | 4 | 86240 |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 600 опр | Двухкомпонентные реагенты для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 14 100 | 7 | 98700 |
| 5 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод)(4*35 +2*18) 600 опр. | Двухкомпонентные реагенты для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 20 750 | 1 | 20750 |
| 6 | Глюкоза Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) (4*40 +2*20) 560 опр | Двухкомпонентные реагенты для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 200мл | 11 680 | 4 | 46720 |
| 7 | Железо (Fe) (C and Q) (2×40+1×16) 260 опр. | Двухкомпонентные реагенты для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 96мл | 28 495 | 1 | 28495 |
| 8 | Креатинин CREA-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 590 | Двухкомпонентные реагенты для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 210мл | 11 000 | 6 | 66000 |
| 9 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) | Двухкомпонентные реагенты для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 24 720 | 1 | 24720 |
| 10 | Магний (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод) | Однокомпонентный реагент для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. | 160мл | 16 255 | 2 | 32510 |
| 11 | Мочевина (UREA) | Двухкомпонентные реагенты для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 12 250 | 6 | 73500 |
| 12 | Общий белок (Биуретовый метод) | Однокомпонентный реагент для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. | 160мл | 8 010 | 7 | 56070 |
| 13 | Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) | Двухкомпонентные реагенты для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 21 020 | 9 | 189180 |
| 14 | Прямой билирубин Bil-D(метод VOX) | Двухкомпонентные реагенты для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 21 020 | 1 | 21020 |
| 15 | Общий холестерин (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза) | Однокомпонентный реагент для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. | 160мл | 16 260 | 1 | 16260 |
| 16 | Триглицерид (ТГ) (Ферментативный колориметрический тест) | Однокомпонентный реагент для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. | 160мл | 32 460 | 1 | 32460 |
| 17 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод (IFCC - Международная федерация клинической химии) | Двухкомпонентные реагенты для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. | 176мл | 10 650 | 3 | 31950 |
| 18 | Мультикалибратор (ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O,GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. | 10*3 | 94 030 | 1 | 94030 |
| 19 | Контрольная сыворотка норма (N) | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями N для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. | 10*5 | 94 030 | 2 | 180060 |
| 20 | Контрольная сыворотка патология (Р) | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями Р для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. | 10*5 | 94 030 | 2 | 188060 |
| 21 | Кювета для BS-120 | Реакционные кюветы должны быть выполнены из акрилового пластика высокой оптической чистоты, для реакционной смеси в объеме 180-500мкл. Длина оптического пути 5мм. Компановка – сегментированная из пяти единиц. Упаковка не менее 5000 кювет. | коробка | 255 000 | 4 | 1020000 |

Всего на общую сумму: 2 413 985 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) тенге.

Место поставки склад главной медсестры КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Сроки и условия поставки   не менее 15 календарных дней со дня подписания договора.

Срок годности не менее 1 года

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений  ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37 каб. 206 отдел госзакупок

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений  до 6 марта 2017 года до 14 часов

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться  6 марта 2017 года в 15 часов по адресу _ул. Утепова, 37 каб. главной медсестры

Главная медсестра  Рахметова К.Б.

Юрист  Сембаева Л.А.

Главный инспектор ОВК Бабаев Ж.М.

Зав.отделением  КДЛ  Жакупбекова Б.К.

Исполнитель Курамшина Ж.Ч.