Приложение 2

Объявление №8 от 6 марта 2017 года

КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»  УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 35,37 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  «Приобретение  реактивов на Тромбостат 2-х канальный коагулометр на 1 полугодие 2017 года»

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед.измерения | Цена, тенге | Количество | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тромбостат 2-х канальный коагулометр |  |  |  |  |  |
|  | Техпластин –тест (100 опред.) | Техпластин-тест предназначен для оценки протром би но во го времени сверты ва ния со стандартизированным (МИЧ 1.1; 1.2) растворимым тромбопластином.. Из мерение проводят на коагу лометре или мануально. Определение протромбино вого вре ме ни исполь зуется для тестирования факторов про тром би но вого комплекса (II - прот ром би на, V, VII, X) и контроля за ле че нием антикоагу лян тами не прямого действия. Тромбопластин (фактор III, тромбо ки на за) превра щает прот ром бин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансфор ми рую щий фибри ноген плазмы крови в нерас творимый фибрин. Из ме ряется про тром би но вое время - время образования фиб рина в плазме крови в при сутствии ионов кальция и тромбо пластина (растворимого экст рак та из мозга кролика). Состав набора: 1. Техпластин (лиофильно высушенная тромбопластин-ка ль циевая смесь из кроличьего мозга), на 5 мл суспен зии - 4 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) ука зан в Паспорте к набору. 2.Контрольная плазма (лиофильно высушенная конт рольная плаз ма крови человека), на 1 мл - 1 фл. | набор | 13850 | 20 | 277000 |
| 2 | Тех фибриноген-тест (100 опред.) | Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибрино гена в плазме крови (хронометрический метод по Clauss) на коагулометре. Принцип метода. Заключается в определении времени свертывания разбавленной цит рат ной плазмы избытком тромбина. Время свертывания при этом пропорционально кон центра ции фибриногена, которую определяют по калибровочному графику. Состав набора: 1. Тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. NIH) - 2 фл. 2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 1 фл. 3. Контрольная плазма с известным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная), на 1 мл - 1 фл. 4. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. | набор | 21500 | 20 | 430000 |
| 3 | Техфактор-8-тест | Набор Тех-Фактор VIII-тест предназначен для оп ре деления активности фактора VIII в плаз ме крови. Опре де ле ние фактора VIII ис пользуется для диагностики гемофилии А, для контро ля за мес ти те ль ной терапии больных гемофилией А кон центратами фактора VIII, а так же для диаг ностики тром бо филии, обусловленной повышенным уров нем фактора VIII.Принцип метода. Определяют время свертывания плаз мы крови в смеси, содержащей дефицитную по фактору VIII плаз му, раз ве ден ную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в при сут ст вии ионов каль ция. Количественное определение ак тив ности фактора VIII выполняют по графику зависимости ак тив ности фактора VIII (в %) от времени свер тывания в АПТВ-тесте. Состав набора: 1. Дефицитная по фактору VIII плазма (лиофильно вы су шен ная плаз ма крови человека, уровень фактора VIII в кото рой не выше 1 %), на 2 мл - 1 фл. 2. Контрольная плазма (пулированная лио филь но вы сушенная плазма крови человека с известным со держанием фак то ра VIII), на 1 мл - 1 фл. 3. АПТВ-реагент, (раствор эллаговой кислоты, со дер жа щий мозговые фосфолипиды кролика), 2,5 мл - 1 фл. 4. Кальция хлорид 0,025 М, 10 мл - 1 фл. 5. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М, рН 7,4), 5 мл - 1 фл. | набор | 26850 | 6 | 161100 |
| 4 | АПТВ-тест (100 опред.) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой ме то ди ки исследования сис те мы гемостаза - определения ак ти ви рован но го парциального (частичного) тромбоп лас ти но во го времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ используется для выявления гипер- и гипокоагуляционного сдвига, конт ро ля за гепариноте ра пией при тромбозах, тром боэмболиях и ДВС-синдромах различной этио логии, для диагностики гемо филии (дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. Реагенты набора могут использоваться для определения као ли нового вре ме ни свер ты ва ния бедной и богатой тром бо ци тами плаз мы (активированного времени рекаль ци фи ка ции - АВР). Определяется время свер ты вания плазмы крови в условиях стандартизи ро ван ной кон тактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) акти ва ции про цесса в при сут ст вии ионов кальция. Состав набора: 1. Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный ком¬по¬¬нент), на 1 мл - 2 фл. 2. Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл-1 фл. 4. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл-1фл | набор | 7800 | 15 | 117000 |
| 5 | РФМК-тест(планшетный)-200 опред. | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст во римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри сосудис то го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз лич ного генеза. Принцип метода. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер жа щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | набор | 25850 | 15 | 387750 |
| 6 | Антитромбин-111(60 опред.) | Набор ХромоТех-Антитромбин предназначен для определения концентрации (в процентах от нормы) физиологического антикоагулянта антитромбина III (АТ III). Определе ние АТ III исполь зуют для диаг ностики ДВС-синдрома и гематогенных тромбофилий, контроля за лечением этих состояний с использованием гепарина и препаратов крови. Принцип метода. АТ III разведенной исследуемой плазмы в присутствии гепарина быстро инактивирует тромбин. Остаточная активность тромбина определяется по скорости гидролиза хромогенного субстрата фотометрически. Ре гистри руют изменение опти чес кой плотности (поглощения) на фотометре при дли не волны 405 нм после добав ления уксусной кислоты (двухточечный метод). Состав набора: 1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), 9 мг - 2 фл. 2. Тромбин (лиофильно высушенный), 500 ед. NIH - 1 фл. 3. Буфер трис-НСI с гепарином, 3,5 мл - 1 фл. Примечание: объем буфера в составе набора рассчитан на проведение до 60 опреде ле ний. Для проведения большего числа определений (до 300, см. п. 2) необходима допол ни тель ная по с тавка 2-4 флаконов данного реагента (кат. № 343). 4. Контрольная плазма с известным содержанием АТ III (лио фильно вы су шен ная), на 1 мл - 2 фл. 5. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл. 6. Кювета с уменьшенной ёмкостью (на 1 мл), позволяющая сократить расход реагентов при определении на фотометрах с объёмом кюветы более 2-х мл (СФ-26, СФ-46 и др.) - 1 шт. | набор | 26000 | 2 | 52000 |
| 7 | Тромбо-тест (тромбиновое время) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой ме то ди ки исследования сис те мы гемостаза - определения ак ти ви рован но го парциального (частичного) тромбоп лас ти но во го времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ используется для выявления гипер- и гипокоагуляционного сдвига, конт ро ля за гепариноте ра пией при тромбозах, тром боэмболиях и ДВС-синдромах различной этио логии, для диагностики гемо филии (дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. Реагенты набора могут использоваться для определения као ли нового вре ме ни свер ты ва ния бедной и богатой тром бо ци тами плаз мы (активированного времени рекаль ци фи ка ции - АВР). Определяется время свер ты вания плазмы крови в условиях стандартизи ро ван ной кон тактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) акти ва ции про цесса в при сут ст вии ионов кальция. Состав набора: 1. Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный ком¬по¬¬нент), на 1 мл - 2 фл. 2. Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл 4. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл -1 фл | набор | 26500 | 2 | 53000 |
|  | итого |  |  |  |  | 1 477 850 |

Всего на общую сумму 1 477 850 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

Место поставки склад главной медсестры КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Сроки и условия поставки   не менее 15 календарных дней со дня подписания договора,

Срок годности не менее 1 года

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений  ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37 каб. 206 отдел госзакупок

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений  по 14  марта 2017 года до 14 часов

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться  14 марта 2017 года в 15 часов по адресу _ул. Утепова, 37 каб. главной медсестры

Главная медсестра  Рахметова К.Б.

Юрист  Сембаева Л.А.

Главный инспектор ОВК Бабаев Ж.М.

Зав.отделением  КДЛ  Жакупбекова Б.К.

Исполнитель Курамшина Ж.Ч.