Қосымша 2

Хабарлама №8 2017 жылдың 6 наурызы

Өскемен қ., Өтепов, 35,37 к. мекенжайында орналасқан ШҚО ДСБ «Ана мен бала орталығы» ШЖҚ КМК «2017 жылдың 1 жартыжылдығына Тромбостат 2 каналды коагулометр реактивтерін сатып алу» баға ұсынымдарын сұрау әдісімен сатып алудың жүргізілетіні туралы хабарлайды

| № р/б | Атауы | Техникалық спецификация (қысқаша сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Бағасы, теңге | Саны | Сатып алуға бөлінген сома, теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тромбостат 2 канальный коагулометр |  |  |  |  |  |
|  | Техпластин –тест (100 анықт.) | Техпластин-тест стандартталған еритін тромбопластинасы (МИЧ 1.1; 1.2) бар қан ұюдың протромбинді уақытын бағалау үшін арналады. Өлшеуді коагулометрде жүргізеді немесе мануальды тексереді. Протромбинді уақытты анықтау протромбинді кешен факторларын (II - прот ром би на, V, VII, X) тестілеу үшін және тікелей емес әсері бар антикоагулянттармен емдеуді бақылау үшін қолданылады. Тромбопластин (фактор III, тромбо ки на за) қан плазмасы протромбинін кальции иондарымен бірге белсенді тромбин ферментіне айналдырады, ол қан плазмасы фиброгенін ерімейтін фибринге айналдырады. Қан плазмасында фибриннің туындаудың протромбинді уақытын өлшеу кальций иондары мен тромбопластинмен (қоян миынан алынған еритін экстракт) бірге жүргізіледі. Жинақ құрамы: 1. Техпластин (лиофильді кептірілген тромбопластинкальцийлік қоян миынан алынған қоспа), 5 мл суспензия - 4 сауыт. Халықаралық сезімталдық индексі (ХСИ) Жинақ Паспортында көрсетілген. 2.Бақылау плазмасы (адамның лиофильді кептірілген бақылау плазмасы), 1 мл - 1 сауыт. | жинақ | 13850 | 20 | 277000 |
| 2 | Тех фибриноген-тест (100 анықт.) | Жинақ қан плазмасында коагулометрде шұғыл түрде сандық фиброгенді (Clauss бойыншахронометрикалық әдіс) анықтау үшін арналған. Әдістің мәні. Тромбиннің артық бөлігімен араластырылған плазманың ұю уақытын анықтау. Ұю уақыты фибриногеннің шоғырлануына пропорционалды болады, оны калибрлік кесте бойынша анықтайды. Жинақ құрамы: 1. Тромбин (лиофильді кептірілген реагент, 500 бірл. NIH) - 2 сауыт. 2. Тромбинге арналған еріткіш, 10,5 мл - 1 сауыт. 3. Фибриногені бар бақылау плазмасы (лиофильді кептірілген), на 1 мл - 1 сауыт. 4. Буфер трис-НСI (концентрациялық 20:1 ерітінді, 1 М), 10 мл - 1 сауыт. | жинақ | 21500 | 20 | 430000 |
| 3 | Техфактор-8-тест | Тех-Фактор VIII-тест жинағы қан плазмасындағы VIII факторы белсенділігін анықтау үшін арналған. VIII факторын анықтау А гемофилия ауруын тексеру үшін, А гемофоилиясы ауруымен науқас адамдар үшін VIII факторы концентраттарымен емдеуді бақылау, VIII факторы жоғары деңгейлі тромбофилияны тексеру үшін қолданылады. Әдістің мәні. VIII факторы дефицитті плазмасы бар қоспаға зерттелетін плазманы және АПТВ-реагентті, кальций иондарын араластырып қан плазмасының ұю уақытын анықтайды. VIII факторының белсенділігін сандық анықтау VIII факторының белсенділігінің (%) АПТВ-тест ұю уақытына байланысты кестеге сәйкес жүргізіледі Жинақ құрамы: 1. VIII факторы бойынша дефицитті плазма (лиофильді кептірілген адамның қан плазмасы, VIII факторының деңгейі 1 % жоғары емес), 2 мл - 1 сауыт. 2. Бақылау плазмасы (пулировтық лиофильді кептірілген адамның қан плазмасы белгілі VIII фак то рының мөлшері бар ), 1 мл - 1 сауыт. 3. АПТВ-реагент, (эллагты қышқыл ерітіндісі, құрамында қоянның ми фосфолипидтері бар), 2,5 мл - 1 сауыт. 4. Кальция хлорид 0,025 М, 10 мл - 1 сауыт. 5. Буфер трис-НСI (концентрацияланған 20:1 ерітінді, 1 М, рН 7,4), 5 мл - 1 сауыт. | жинақ | 26850 | 6 | 161100 |
| 4 | АПТВ-тест (100 анықт.) | АПТВ-тест жинағы гемостаз жүйесін зерттеудің базалық әдістемесін қолдану үшін, белсенді парциалды (жартылай) тромбопластиналық уақытты (АПТВ немесе АЧТВ) анықтау үшін арналған. АПТВ анықтау гипер- және гипокоагуляциялық қозғалуды анықтау үшін, тромбоздар, тромбоэмболиялар мен әртүрлі этиологиясы бар ДВС-синдромдар кезінде гепаринотерапия жүргізуді бақылау үшін, гемофилияның (VIII, IX, XI факторларының дефициті) Виллебранд ауруларының диагностикасы үшін жүргізіледі. Жинақ реагенттері тромбоциттарға бай немесе тромбоциттері аз плазманың каолинді ұю уақытын анықтау үшін де қолданылады (рекальцификацияның белсенді уақыты - РБУ (АВР). Қан плазмасының ұю уақытын анықтау стандартталған и байланыс (каолинмен) және фосфолипидті (кефалинмен) үрдісті белсендендіру жағдайында кальций иондарымен бірге жүргізіледі. Жинақ құрамы: 1. Кефалин (лиофильді кептірілген фосфолипидті компонент), 1 мл - 2 сауыт. 2. Каолин (концентрацияланған суспензия 40:1 дистилденген суда), 1 мл - 1 сауыт. 3. Буфер трис-НСI (концентрацияланған 20:1 ерітінді, 1 М), 2 мл - 1 сауыт. 4. Кальция хлорид (концентрацияланған 20:1 ерітінді, 0,5 М), 2 мл - 1 сауыт | жинақ | 7800 | 15 | 117000 |
| 5 | РФМК-тест(планшетті)-200 анықт. | РФМК-тест жинағы қан плазмасындағы еритін фибрин-мономерлі кешендерді анықтау үшін арналған (РФМК), олар тромбоздар, тромбоэмболиялар, әртүрлі генезі бар ДВС-синдромдар кезінде қан тамырлары ішенде ұю маркерлері болып табылады. Әдістің мәні. Қан плазмасына фенантролин ерітіндісін қосқаннан кейін плазмада фибрин (паракоагулят) дәндері пайда болады. Жинақтың құрамы: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 сауыт. 2. Контроль-минус (лиофилизирленген адамның қан плазмасы, құрамында РФМК жоқ), 1 мл - 1 сауыт. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | жинақ | 25850 | 15 | 387750 |
| 6 | Антитромбин-111(60 анықт.) | ХромоТех-Антитромбин жинағы физиологиялық антикоагулянт антитромбин III (АТ III) (нормадан пайызбен) шоғырлануын анықтау үшін арналған. АТ III анықтау ДВС-синдромы мен гематогенді тромбофилиялар диагностикасы үшін, бұл ауруларды гепарин мен қан препараттары арқылы емдеуді бақылау үшін жүргізеді. Әдістің мәні. АТ III зерттелетін плазмамен араластырылып, гепаринмен бірге тромбинді шұғыл инактивизациялайды. Тромбиннің қалдық белсенділігі фотометрикалық түрде хромогенді субстрат гидролизінің жылдамдығы арқылы анықталады. Фотометрде 405 нм толқынымен оптикалық тығыздықтың (жұту) өзгеруін сіркесу қышқылын (екі нүктелі әдіс) қосу арқылы тіркейді. Жинақ құрамы: 1. Хромогенді субстрат (лиофильді кептірілген ), 9 мг - 2 сауыт. 2. Тромбин (лиофильді кептірілген), 500 бірл. NIH - 1 сауыт. 3. Буфер трис-НСI гепаринмен, 3,5 мл - 1 сауыт. Ескерту: жинақтағы буфер көлемі 60 анықтамаларға арналған. Бұдан көп анықтамаларды анқытау үшін (300-ге дейін, 2 т. қара) осы реагенттің қосымша 2-4 сауыты бар приставка қажет. (кат. № 343). 4. АТ III белгілі құрамы бар бақылау плазмасы (лиофильді кептірілген), 1 мл - 2 сауыт. 5. Тромбинге арналған сұйылтқыш, 10 мл - 3 сауыт. 6. Азайтылған сауыты бар кювета (1 мл), фотометрлерде реагенттерді шығындауды азайтуға мүмкіндік 2 мл көлемді кюветалар (СФ-26, СФ-46 және т.б..) - 1 дана. | жинақ | 26000 | 2 | 52000 |
| 7 | Тромбо-тест (тромбинді уақыт) | АПТВ-тест жинағы гемостаз жүйесінің базалық зерттеу әдісін қолдану, белсенді парциалды (жартылай) тромбопластиналық уақытты (АПТВ немесе АЧТВ) анықтау үшін арналған. АПТВ анықтау гипер- және гипокоагуляциялық қозғалуды анықтау үшін, тромбоздар, тромбоэмболиялар мен әртүрлі этиологиясы бар ДВС-синдромдар кезінде гепаринотерапия жүргізуді бақылау үшін, гемофилияның (VIII, IX, XI факторларының дефициті) Виллебранд ауруларының диагностикасы үшін жүргізіледі. Жинақ реагенттері тромбоциттарға бай немесе тромбоциттері аз плазманың каолинді ұю уақытын анықтау үшін де қолданылады (рекальцификацияның белсенді уақыты - РБУ (АВР). Қан плазмасының ұю уақытын анықтау стандартталған и байланыс (каолинмен) және фосфолипидті (кефалинмен) үрдісті белсендендіру жағдайында кальций иондарымен бірге жүргізіледі. Жинақ құрамы: 1. Кефалин (лиофильді кептірілген фосфолипидті компонент), 1 мл - 2 сауыт. 2. Каолин (концентрацияланған суспензия 40:1 дистилденген суда), 1 мл - 1 сауыт. 3. Буфер трис-НСI (концентрацияланған 20:1 ерітінді, 1 М), 2 мл - 1 сауыт. 4. Кальция хлорид (концентрацияланған 20:1 ерітінді, 0,5 М), 2 мл - 1 сауыт | жинақ | 26500 | 2 | 53000 |
|  | жиыны |  |  |  |  | 1 477 850 |

Жалпы  сомасы: 1 477 850  (Бір миллион төрт жүз жетпіс жеті мың сегіз жүз елу) теңге.

Жеткізу орны ШҚО ДСБ әкімдігінің «Ана мен бала орталығы» ШЖҚ КМК бас медбикесінің қоймасы.

Жеткізу мерзімі және шарттары шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Жарамдылық мерзімі 1 жылдан кем емес

Баға сұранымдарын беру (қабылдау) орны және басталуы: ШҚО, Өскемен қ., Өтепов к.37,  каб., 206 мем. сатып алу бөлімі

Баға сұранымдарын берудің (қабылдаудың) соңғы мерзімі 2017 жылдың 14 наурызы сағ. 14.00-ге дейін

Баға сұранымдары салынған конверттер ашылады: 2017 жылдың 14 наурызы сағ. 15.00-де, Өтепов к. 37, бас медбикенің  кабинетінде

Бас медбике Рахметова К.Б.

Заңгер Сембаева Л.А.

ОВК бас инспекторы Бабаев Ж.М.

КДЗ бөлімшесінің меңгерушісі Жақұпбекова Б.К.

Орындаушы Құрамшина Ж.Ч.