Приложение 2

Объявление №10 от 10 марта 2017г.

КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»  УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 35,37 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  «Приобретение  расходных материалов для анализатора КОС AVL-800 структурного подразделения КДЛ на 2017 год»

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед.измерения | Цена, тенге | Количество | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капиляры гепаринизиров.пласт.с пренадлежн.объем 100uL | Гепаринизированные средства для забора капиллярных проб крови. | уп.(250шт) | 94 166 | 12 | 1 129 992 |
| 2 | Гепаринизированные шприцы Пико50 | Гепаринизированные средства для забора шприцевых проб крови. | уп. (100 шт) | 60 534 | 6 | 363 204 |
| 3 | Капиллярные адапторы | Для улавливания сгустков крови | уп. (250шт) | 23 288 | 12 | 279 456 |
| 4 | Термобумага в рулонах | Применяется для работы термопринтера | уп. (8 шт) | 28 315 | 6 | 169 890 |
| 5 | Балон с калибровочным газом 1 | Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. | баллон | 148 774 | 1 | 148 774 |
| 6 | Балон с калибровочным газом 2 | Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. | баллон | 148 774 | 1 | 148 774 |
| 7 | Калибровочный раствор tHb | Применяется для калибровки по гемоглобину 1 раз в квартал на анализаторах ABL. В упаковке 4 ампулы. | уп. | 54 270 | 1 | 54 270 |
| 8 | Калибровочный раствор1 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | фл | 74 860 | 8 | 598 880 |
| 9 | Калибровочный раствор2 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | фл | 74 860 | 8 | 598 880 |
| 10 | Мембрана для CL электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Для диагностики in vitro. | уп | 563 303 | 1 | 563 303 |
| 11 | Мембрана для Na.электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Для диагностики in vitro. | уп | 563 303 | 1 | 563 303 |
| 12 | Мембрана для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Для диагностики in vitro. | уп | 193 690 | 3 | 581 070 |
| 13 | Мембрана для К, электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Для диагностики in vitro. | уп | 563 303 | 1 | 563 303 |
| 14 | Мембрана для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Для диагностики in vitro. | уп | 193 690 | 3 | 581 070 |
| 15 | Мембрана для р О2 электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Для диагностики in vitro. | уп | 342 486 | 1 | 342 486 |
| 16 | Мембрана для р СО2 электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Для диагностики in vitro. | уп | 342 486 | 1 | 342 486 |
| 17 | Мембрана для Са электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Для диагностики in vitro. | уп | 563 303 | 1 | 563 303 |
| 18 | Очистной раствор | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro. | фл | 74 860 | 10 | 748 600 |
| 19 | Промывочный раствор | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro. | фл | 58 017 | 60 | 3 481 020 |
| 20 | Раствор гипохлорита | Раствор для проведения процедур депротеинизации и деконтаминации. | фл | 51 462 | 1 | 51 462 |
| 21 | Раствор для контроля качества АutoChek,уровень 1 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп | 152 623 | 3 | 457 869 |
| 22 | Раствор для контроля качества АutoChek,уровень 2 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп | 152623 | 3 | 457 869 |
| 23 | Раствор для контроля качества АutoChek,уровень 3 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп | 152623 | 3 | 457 869 |
| 24 | Раствор для контроля качества АutoChek,уровень 4 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. | уп | 152623 | 3 | 457 869 |
|  | итого |  |  |  |  | 13 705 002 |

Всего на общую сумму:  13 705 002  (Тринадцать миллион семьсот пять тысяч  две) тенге.

Место поставки склад главной медсестры КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Сроки и условия поставки   не менее 15 календарных дней со дня подписания договора.

Срок годности не менее 1 года

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений  ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37;  педблок, 2 этаж, каб. №6 (отдел госзакупок) с 10 часов 13 марта 2017 года

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений  по 17 марта 2017 года до 14 часов

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться  17 марта 2017 года в 15 часов по адресу _ул. Утепова, 37,  каб. главной медсестры