Приложение 2

Объявление № 11 от 13 марта 2017 года

КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»  УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 35,37 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  «Приобретение  изделиях медицинского назначения для тромболастографа (для кабинета трансфузиологии) на 2017 год»

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед.изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые кюветы и стержни 20 шт./уп. | Кювета для внесения пробы и установки в кюветодержатель анализатора. Максимальный объём кюветы - не более 400 мкл, высота стержня - не более 13 мм. | уп. | 2 | 54 414 | 108828 |
| 2 | Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20 шт./уп. | Тест с использованием одноразовых кювет с напыленной гепариназой для исследования свертывающей системы крови без эффекта гепарина15 календарных дней | уп. | 1 | 111 087 | 111 087 |
| 3 | Каолин 25 шт./уп. | Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами для определения чувствительности тромбоцитов к различным лекарственным средствам. | уп. | 2 | 50 013 | 100 026 |
| 4 | Функциональный фибриноген 15 шт./уп. | Оценивает уровень функционального фибриногена, участвующего в процессе гемостаза. Тест содержит ингибитор, подавляющий вклад тромбоцитов в сгустке, благодаря чему ставится возможным измерить вклад в свертывание только фибрина. | уп. | 1 | 140 499 | 140 499 |
| 5 | Тест RapidTEG 14 шт./уп. | Комбинация каолина и тканевого фактора, которые одновременно инициируют процесс свертывания по внешнему и внутреннему пути запуска. | уп. | 1 | 127 521 | 127 521 |
| 6 | Кальций Хлористый | Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови. | уп. | 1 | 3 501 | 3 501 |
| 7 | Контроль качества, уровень 1 | 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества (норма) | уп. | 1 | 45 009 | 45 009 |
| 8 | Контроль качества, уровень 2 | 2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества (гипокоагуляция) | уп. | 1 | 45 009 | 45 009 |
|  |  | итого |  |  |  | 681480 |

Всего на общую сумму 681 480 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) тенге.

Место поставки склад главной медсестры КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Сроки и условия поставки   не менее 15 календарных дней со дня подписания договора,

Срок годности         не менее 1 года

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений  ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37, педблок, 2 этаж, каб. 6( отдел госзакупок) с 10 часов 13 марта 2017 года  .

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений  по 17  марта 2017 года до 15 часов

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться  17 марта 2017 года в 16 часов по адресу _ул. Утепова, 37 каб. главной медсестры