Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении

№ 6 от 17.01.2023 года

для КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата, ул. Утепова 37 отдел государственных закупок | 15-00 час. 02.02.2023 г. |
| --- | --- |

| Заказчик и организатор закупа в лице отдела государственных закупок |
| --- |
| КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ Восточно-Казахстанского областного акимата |
| В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021 года, провело закуп: № лота Наименование изделий медицинского назначения Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 1 ВектогепВ-Hbs- антиген (комплект 3) Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 - 00 100%. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg - 1шт, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Конъюгат - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. шт 10 42550 425500 2 0558 Вектогеп В-HBs-антиген подтверждающий тест (комплект 1). Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается не менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8)ºС не более 5 суток, либо при температуре минус (20±4)°С, если необходимо более длительное хранение (допускается однократное замораживание/размораживание). Объем анализируемого образца: 100 мкл. Длительность анализа: от 80 минут; Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА при основном измерении регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. Допустима регистрация результатов и без референс-фильтра. Результаты ИФА при вспомогательном измерении проводить с фильтром 450 нм без референс-фильтра. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 7 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; раствор подтверждающего агента (РПА) – 1 фл., 0,8 мл; раствор для разведения образцов (РРО) – 1 фл., 21 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. . Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. шт 2 39400 78800 3 Бест анти -ВГС (комплект-2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет цельный или планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Коньюгат - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Срок годности: 24 месяцев.. шт 10 28050 280500 4 0776 БЕСТ анти-ВГС подтверждающий тест. Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: Набор реагентов рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Возможно использование набора в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8) °С не более 5 суток, либо при минус (20±3) °С если необходимо более длительное хранение. Лиофильно высушенные препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты крови, за исключением препаратов иммуноглобулинов, исследовать неразведенными. Препараты иммуноглобулинов перед исследованием разводить в 10 раз дистиллированной водой. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: Результат качественного выявления набором иммуноглобулинов классов G и M к к ВГС должен соответствовать требованиям стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С : чувствительность по антителам к ВГС – 100%; специфичность по антителам к ВГС – 100%. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови, взятых от больных гепатитом С в острой и хронической форме, показали 100% чувствительность. При смешивании РС с исследуемым образцом (контролями) происходит изменение цвета раствора в лунке планшета. Степень изменения цвета у различных образцов может отличаться. Возможен контроль внесения образцов (контролей) в лунки с РС с помощью спектрофотометра, при длине волны 620 нм. оптическая плотность в каждой из лунок, содержащих РС и исследуемый образец должна быть больше 0,400 о.е. Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, рефренс-фильтр в диапазоне 620−650 нм. Допускается регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; конъюгат (смесь антител к IgG и IgМ человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 3 шт., ванночками для реагента – 2 шт., наконечниками для пипеток – 16 шт. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. шт 2 49850 99700 5 Векто геп А Ig M (D-0352) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Рабочее разведение исследуемого образцов 1:10. Готовый однокомпонентный раствор ТМБ, не требующий разведения. Количество вариантов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Минимальное время анализа не более 1 час 40 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 1 61300 61300 6 Векто геп А Ig G(D-0362) Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита A. Непрямой вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Возможность качественного и количественного определения специфических IgG. Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-200 мМЕ/мл – 3 шт, концентрации которых не изменяются, жидкий калибровочный образец с концентрацией 20 мМЕ/мл Линейный диапазон: от 20 до 200 мМЕ/мл. Аналитическая чувствительность не хуже 1,0 мМЕ/мл. Рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Время анализа не более 1 час 25 мин. Готовые растворы конъюгата и ТМБ. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | шт 1 61300 61300 7 Векто геп. D Ig M (D-0952) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта. «Capture»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Время анализа не более 2 ч. 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 1 61300 61300 8 Векто геп.D- антитела (D-0954) Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время анализа не более 1 час 25 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 1 68400 68400 9 Векто геп Е Ig M (D-1058) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е. Непрямой ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Время анализа не более 1 час 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 1 69800 69800 10 Векто геп Е Ig G (D-1056) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е. Непрямой ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Время анализа не более 1 час 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 1 67200 67200 11 ВЛК Нbs Ag Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА (сыворотка содержащая Нbs Ag) | шт 1 99800 99800 12 ВЛК анти - ВГС Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА (сыворотка содержащая антитела к вирусу гепатита С) шт 1 99800 99800 13 ВектоВПГ-1,2- IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к вирусу простого герпеса за счёт их взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Аналитические и диагностические характеристики: Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к ВПГ 1 и 2 типов составляет 100%; Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к ВПГ 1 и 2 типов составляет 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб.) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Для удобства работы и оптимизации рабочего процесса методика по объёмам образцов, реагентов и времени инкубации идентична с методиками наборов для определения ЦМВ IgG и IgM, ВПГ 1, 2 типов IgM. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. шт 5 59880 299400 14 ВектоВПГ- IgM Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса М к вирусу простого герпеса за счёт их взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса М к ВПГ 1 и 2 типов – соответствие результатов определения набором IgМ к ВПГ 1 и 2 типов требованиям стандартной панели предприятия – составляет 100%; Специфичность выявления иммуноглобулинов класса М к ВПГ 1 и 2 типов – соответствие результатов определения набором IgМ к ВПГ 1 и 2 типов требованиям стандартной панели предприятия – составляет 100%; Диагностическая чувствительность: клинические исследования, проведенные на положительных образцах, показали 100% чувствительность (интервал 94–100%, с доверительной вероятностью 90%). Диагностическая специфичность: клинические исследования, проведенные на отрицательных образцах, показали 100% специфичность (интервал 94–100%, с доверительной вероятностью 90%). Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Для удобства работы и оптимизации рабочего процесса методика по объёмам образцов, реагентов и времени инкубации идентична с методиками наборов для определения ЦМВ IgG и IgM, ВПГ 1, 2 типов IgG. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. | шт 5 62700 313500 15 ВектоТоксо IgG Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном T.gondii, иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, содержащих Toxo-IgG, составляет 100%. Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgG – 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; контрольный образец, концентрация Toxo-IgG (34–46) МЕ/мл – 1 фл., 1,3 мл; калибровочные растворы с концентрацией Toxo-IgG 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл – 6 фл. по 1,3 мл; конъюгат моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт.; пленка для заклеивания планшета – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев шт 5 56800 284000 16 ВектоТоксо IgM Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном T.gondii , иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена . Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, содержащих Toxo-IgМ, составляет 100%. Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgМ – 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ- Т×25) – 1 ф л., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; пленка для заклеивания планшетов – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | шт 5 63850 319250 17 ВектоЦМВ- Ig G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Характеристики набора: Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. В лунках планшета при добавлении исследуемого образца во время первой инкубации происходит связывание иммуноглобулинов класса G (IgG) к ЦМВ с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок и образование комплекса «антиген–антитело». Несвязавшийся материал удаляют отмывкой. Связавшиеся антитела выявляют при инкубации с конъюгатом антител к IgG человека с пероксидазой хрена. После второй отмывки количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность по иммуноглобулинам класса G к ЦМВ составляет 100%; специфичность по иммуноглобулинам класса G к ЦМВ составляет 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном ЦМВ, готовый для использования – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к ЦМВ, готовый для использования – 1 флакон (1,5 мл); отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к ЦМВ, готовый для использования – 1 флакон (3,0 мл); конъюгат – моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 флакона (по 28 мл); раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 флакон (10 мл); раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12 мл); раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования – 1 флакон (13 мл); стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: пленками для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагента – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 5–200 мкл – 16 шт. по согласованию дополнительно поставляется: планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Для удобства работы и оптимизации рабочего процесса методика по объёмам образцов, реагентов и времени инкубации идентична с методиками наборов для определения ЦМВ IgM, ВПГ 1, 2 типов IgM и IgG. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 9 месяцев. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности шт 10 59400 | 594000 18 ВектоЦМВ- IgM Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические Ig М к ЦМВ за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена. Количество определений: набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли.; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Аналитические и диагностические характеристики: специфичность выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ составляет 100%; чувствительность выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ составляет 100%; Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: измерить величину оптической плотности растворов в лунках на спектрофотометре вертикального сканирования в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620–655 нм. Допускается измерение оптической плотности при длине волны 450 нм (выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху). Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном ЦМВ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт . Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Для удобства работы и оптимизации рабочего процесса методика по объёмам образцов, реагентов и времени инкубации идентична с методиками наборов для определения ЦМВ IgG, ВПГ 1, 2 типов IgM и IgG. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. шт 10 62700 627000 19 IgA-Трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса А к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. шт 1 153000 153000 20 IgG-трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса G к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл шт | 1 154000 154000 21 Лямблия- IgM-ИФА-Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами лямблий происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. После добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Титр стандартного образца предприятия СОП+, 1:3200. Чувствительность выявления IgM к антигенам лямблий по стандартной панели положительных образцов предприятия, 100%. Специфичность выявления IgM к антигенам лямблий по стандартной панели отрицательных образцов предприятия, 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев | шт 3 75000 225000 22 Лямблия-антитела ИФА-Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами лямблий происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. После добавления в лунки планшета конъюгата антител к IgG, IgM и IgА человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл; Аналитические и диагностические характеристики: Возможен перекрест иммунологических реакций при заболеваниях описторхозом, токсокарозом, трихинеллезом и эхинококкозом, что может быть связано как с совместной инвазией, так и со взаимодействием антител с гетерологичным антигеном за счет иммунологических перекрестов между антигенами. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат антител к IgG, IgM, IgA человека с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 9 месяцев шт 3 72200 216600 23 Mycoplasma pneumoniae Ig А , IgM -ИФА-Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после инкубаций. Время анализа не более 1 час 35 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 3 77600 232800 24 ХламиБест С. pneumoniae IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после инкубаций. Время анализа не более 2 часов. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 2 77600 155200 25 ХламиБест С. pneumoniae IgМ Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после инкубаций. Время анализа не более 2 часов. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения образцов, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 2 77600 155200 26 Ureaplasma urealyticum IgА -ИФА -Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса А к Ureaplasma urealyticum за счёт их взаимодействия с очищенными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген- антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность и специфичность по иммуноглобулинам класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum — 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигенами Ureaplasma ureаlyticum– 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-ТЧ25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп- реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 єС. Допускается транспортировка при температуре до 25 єС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. шт 1 73200 73200 27 Ureaplasma urealyticum Ig G-ИФА -Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к Ureaplasma urealyticum за счёт их взаимодействия с очищенными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген- антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность и специфичность по иммуноглобулинам класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum — 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигенами Ureaplasma ureаlyticum– 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп- реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. шт 1 73200 73200 28 Helicobacter pylori-CagA-антитела ИФА-Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Время анализа не более 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 2 79600 159200 29 Эхинококк Ig G-ИФА -Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного. Непрямой ИФА. Количество определений 12х8. Одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время анализа не более 1 час 25 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. | шт 2 76900 153800 30 Гельминты Ig G-ИФА -Бест Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови. Непрямой ИФА. Количество определений 24х8. Одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время анализа не более 1 час 25 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. шт 5 85450 427250 31 DAT-листери - G Набор реаг.для имун.ферм выяв.IgG к Listeria monocitogenes шт 2 161000 322000 32 DAT-лептоспироз -G Набор реагентов иммуноферментный предназначенный для выявления индивидуальных антител класса IgG лептоспирозу методом непрямого иммуноферметного анализа на твердофазном носителе. шт 2 180000 360000 33 Аскарида IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами Ascaris lumbricoides происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. После добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл. Аналитические и диагностические характеристики: Возможен перекрест иммунологических реакций при заболеваниях описторхозом, токсокарозом, трихинеллезом и эхинококкозом, что может быть связано как с совместной инвазией, так и со взаимодействием антител с гетерологичным антигеном за счет иммунологических перекрестов между антигенами. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигенами Ascaris lumbricoides – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. шт 3 93800 281400 34 ВектоРубелла – IgG. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к вирусу краснухи за счёт их связывания с иммобилизованным на поверхности лунок планшета антигеном вируса краснухи. Образование комплекса «антиген- антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация IgG к вирусу краснухи 10 МЕ/мл. Специфичность выявления IgG к вирусу краснухи: 100% при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия (СПП), содержащих и не содержащих IgG к вирусу краснухи. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи – 1 шт.; калибровочные образцы, содержащие известные количества IgG к вирусу краснухи: 0, 10, 50, 200, 800 МЕ/мл – 5 фл. по 1,5 мл (калибровочные образцы аттестованы относительно WHO International Standard Anti Rubella Immunoglobulin, Human, NIBSC code: RUBI-1-94); контрольный образец с известным содержанием IgG к вирусу краснухи – 1 фл., 1,5 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) –1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл.,12 мл; концентрат фосфатно- солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) –2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл.,13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. шт 2 69900 139800 35 ВектоРубелла – IgM. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса М к вирусу краснухи за счёт их связывания с иммобилизованным на поверхности лунок планшета антигеном вируса краснухи. Образование комплекса «антиген- антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация IgМ к вирусу краснухи 10 МЕ/мл. Специфичность выявления IgМ к вирусу краснухи: 100% при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия (СПП), содержащих и не содержащих IgМ к вирусу краснухи. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи – 1 шт.; калибровочные образцы, содержащие известные количества IgМ к вирусу краснухи: 0, 10, 50, 200, 800 МЕ/мл – 5 фл. по 1,5 мл (калибровочные образцы аттестованы относительно WHO International Standard Anti Rubella Immunoglobulin, Human, NIBSC code: RUBI-1-94); контрольный образец с известным содержанием IgМ к вирусу краснухи – 1 фл., 1,5 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) –1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл.,12 мл; концентрат фосфатно- солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) –2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл.,13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев шт 2 73850 147700 36 Наконечники полимер.однораз.к дозатор.2-200мкл №1000 (12001325 ) Материал беспримесный полипропилен, желтые.нестерильные, автоклавируемые. Без фильтра.Цветовой код: белый. Диапазон дозирования: 2-200 мкл.Тип Gilson, нестерил., Greetmed; уп. 1000 шт. шт 5 6000 30000 37 ВектоВЭБ-NА-IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. шт 3 76450 229350 38 ВектоВЭБ-VCA-IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. шт 3 76450 229350 39 ВектоВЭБ-VCA-IgМ Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. шт 3 78850 236550 40 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови предназначен для определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа Количество определений – 96 (12х8). Набор должен содержать -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ, готовый для использования – 1 шт.; – калибровочные образцы на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащие известные количества ТТГ – 0; 0,25; 1,0; 4,0; 8,0 и 16 мМЕ/л, аттестованные относительно WHO International Standard NIBSC 81/565; концентрации ТТГ в калибровочных образцах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, не содержащие антитела к ВИЧ-1, 2 и вирусу гепатита С, HBsAg и антиген p24 ВИЧ-1; готовые для использования – 6 флаконов (по 0,7 мл); – контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека с известным содержанием ТТГ, аттестованный относительно WHO International Standard NIBSC 81/565, не содержащий антитела к ВИЧ-1, 2 и вирусу гепатита С, HBsAg и антиген p24 ВИЧ-1; готовый для использования – 1 флакон (0,7 мл); – конъюгат моноклональных антител к ТТГ с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12 мл); – концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 флакон (28 мл); – раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс), готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Принадлежности: – пленка для заклеивания планшета – 1 шт.; – трафарет для построения калибровочного графика – 1 шт.; – ванночка для реагента – 2 шт.; – наконечники для дозатора на 5–200 мкл – 16 шт. Срок годности не менее 12 месяцев. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Допускается транспортирование набора при температуре до 25°С не более 10 сут. Замораживание компонентов набора не допускается. Наличие регистрации в РК шт 20 36200 724000 41 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови. Количество определений – 96 (12х8). Набор должен содержать – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов, «ломающихся» по одной лунке) с иммобилизованными моноклональными антителами к тироксину, готовый для использования – 1 шт.; – калибровочные образцы, аттестованные относительно Certified Reference Material IRMM-468, содержащие известные количества Т4 св. – 0; 2; 10; 20; 40 и 80 пмоль/л; концентрации Т4 св. в калибровочных образцах могут отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, готовые для использования – 6 флаконов (по 0,7 мл); – контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, с известным содержанием Т4 св., аттестованный относительно Certified Reference Material IRMM-468, готовый для использования – 1 флакон (0,7 мл); – конъюгат тироксина с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 флакон (28 мл); – раствор тетраметилбензидина плюс, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Принадлежности: – пленка для заклеивания планшета – 1 шт.; – ванночка для реагента – 2 шт.; – наконечники для дозаторов на 2–200 мкл – 16 шт.; – трафарет для построения калибровочного графика – 1 шт. Срок годности не менее 12 месяцев. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Допускается транспортирование набора при температуре до 25°С не более 10 сут. Замораживание компонентов набора не допускается. Наличие регистрации в РК шт 20 40000 800000 42 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Количество определений – 96 (12х8). Набор должен содержать – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованной тиреопероксидазой человека, готовый для использования – 1 шт.; – калибровочные образцы на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащие известные количества Анти-ТПО – 0; 25; 100; 250; 500 и 1000 Ед/мл; аттестованные относительно Reference Material Anti-thyroid Microsome Serum, Human NIBSC 66/387; концентрации Анти-ТПО в калибровочных образцах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, готовые для использования – 6 флаконов (по 1,3 мл); – контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, с известным содержанием Анти-ТПО, аттестованный относительно Reference Material Anti-thyroid Microsome Serum, Human NIBSC 66/387, готовый для использования – 1 флакон (1,3 мл); – конъюгат антител к IgG с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13,0 мл); – раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 флакон (10,0 мл); – раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12,0 мл); – концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т × 25)– 1 флакон (28,0 мл); – раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс), готовый для использования – 1 флакон (13,0 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12,0 мл). Набор дополнительно комплектуется: – пленкой для заклеивания планшета – 2 шт.; – трафаретом для построения калибровочного графика – 1 шт.; – ванночкой для реагента – 2 шт.; – наконечниками для пипетки на 5–200 мкл – 16 шт.; – планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Срок годности не менее 12 месяцев. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Допускается транспортирование набора при температуре до 25°С не более 10 сут. Замораживание компонентов набора не допускается. Наличие регистрации в РК шт 20 40200 804000 43 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови . Количество определений – 96 (12х8)– планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов, «ломающихся» по одной лунке) с иммобилизованными моноклональными антителами к трийодтиронина, готовый для использования – 1 шт.; – калибровочные образцы, аттестованные относительно Certified Reference Material IRMM-468, содержащие известные количества Т3 св. – 0; 2; 10; 20; 40 и 80 пмоль/л; концентрации Т3 св. в калибровочных образцах могут отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, готовые для использования – 6 флаконов (по 0,7 мл); – контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, с известным содержанием Т3 св., аттестованный относительно Certified Reference Material IRMM-468, готовый для использования – 1 флакон (0,7 мл); – конъюгат трийодтиронина с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 флакон (28 мл); – раствор тетраметилбензидина плюс, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Принадлежности: – пленка для заклеивания планшета – 1 шт.; – ванночка для реагента – 2 шт.; – наконечники для дозаторов на 2–200 мкл – 16 шт.; – трафарет для построения калибровочного графика – 1 шт. Срок годности не менее 12 месяцев. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Допускается транспортирование набора при температуре до 25°С не более 10 сут. Замораживание компонентов набора не допускается. Наличие регистрации в РК шт 2 46400 92800 44 набор реагентов для выявления РНК SARS CoV2 методом ПЦР в режиме реального времени адаптированный для анализатора ДТ Lite. Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначен для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени Набор рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента к ДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК коронавируса SARS-CoV-2),со специфичными к ДНК гибридизационными ДНК-зондами . Состав набора: Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок; Оптическая плёнка - 1,5 листа. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2: по стандартному образцу предприятия составляет 25 копий в ПЦР-пробе (что соответствует 1Ч103 копий/мл исходного образца при использовании для выделения РНК наборов). Диагностическая чувствительность выявления РНК коронавируса человека SARS-CoV-2: 100% чувствительность (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Диагностическая специфичность 100% (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Воспроизводимость результатов: 100% межсерийную воспроизводимость результатов; исследование модельного образца, содержащего РНК SARS-CoV-2 в концентрации 1Ч103 копий/мл, в 10 повторах двумя разными операторами на двух сериях набора показало 100% внутрисерийную, межпостановочную и межсерийную воспроизводимость результатов. Условия транспортирования, хранения и применения набора: 2−8 °С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток. Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. шт 15 150000 2250000 45 Набор реагентов для ручного выделения ДНК и РНК из сыворотки, плазмы, лейкоцитарной фракции, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, осаждение НК магнитные частицы. 48 определений. Набор реагентов для ручного выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из клинических образцов: сыворотки (плазмы) крови, лейкоцитарной фракции крови, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, а также из материалов объектов окружающей среды: суспензий клещей, проб воды. Набор предназначен для ручного выделения нуклеиновых кислот из клинических. Набор рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 48 образцов, включая контрольные образцы. Обеспечивает возможность проведения до 8 независимых процедур выделения по 6 проб в каждой, включая контроли. Принцип действия набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплекс нуклеиновых кислот с белками, с последующим спиртовым осаждением нуклеиновых кислот на магнитные частицы, спиртовыми отмывками и последующей элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР или ОТ-ПЦР. Принцип анализа основан на выделении нуклеиновых кислот из пробы совместно с предварительно внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО) и проведении реакции обратной транскрипции и амплификации выбранного фрагмента РНК или амплификации выбранного фрагмента ДНК с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. 2. Состав набора: Комплект реагентов для выделения НК: лизирующий раствор – 8 фл. по 4 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки № 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки № 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 12 фл. по 3 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)– 2 фл. по 4 мл; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 фл. по 2 мл; внутренний контрольный образец (ВКО), лиофилизированный,– 2 фл. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами – 2 шт. Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. шт 5 22000 110000 46 Транспортный раствор. Назначение: предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Характеристики набора: Транспортный раствор представляет собой изотонический водно-солевой буферный раствор с добавлением консерванта, способствующий сохранности биопроб. Количество тестов: 200. Комплектация набора: Транспортный раствор – 200 пробирок по 500 мкл. Хранение биопроб: Приготовленные биопробы могут храниться: при комнатной температуре до 2 суток; при (2-8)°С до 2 недель; при температуре минус 20°С и ниже до 2 месяцев. Повторное замораживание-оттаивание проб не допускается. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяца. шт 10 20000 200000 47 Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» 1 Сифилис-АгКЛ-РМП кт№2, 2000 определений (7 флаконов по 10,0мл) Набор укомплектован сыворотками контрольными для диагностики сифилиса (положительный и отрицательный) (7 флаконов по 10,0мл. + контрольные сыворотки К+ и К- , по 1 мл.) шт 2 84600 169200 48 Supply Kit for Nanoduct - Расходный набор для Нанодакт Диски ионтофореза«Pilogel» Диски «Pilogel» это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски «Pilogel» содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием Диски «Pilogel» содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора : Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости. Supply Kit for Nanoduct - Расходный набор для Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров шт 4 220000 880000 49 Краситель-фиксатор эозин Метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед) (1литр) шт 12 8500 102000 50 Раствор (р-р) Азур-эозина по Романовскому предназначен для окрашивания форменных элементов крови. 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз. шт 10 11750 117500 51 Штатив к СОЭ метру. Полистирол шт 5 1540 7700 52 Стекло для микропрепаратов по ТУ9464-012-52876859-2014, покровное 24*24 мм , уп.100шт. шт 40 1250 50000 53 Стекло для микропрепаратов, предметное,СП-7101 со шлиф. краями,26*76 мм,толщ.1,0 мм. шт 4000 32 128000 54 Спиртовая горелка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный (не асбестовый) фильтр обеспечивает ровное нетоксичное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. Габаритные размеры, мм: шт 2 3000 6000 55 камера Горяева. Камера предназначена для подсчета форменных элементов крови. Состоят из толстого предметного стекла с нанесенными на них поперечными прорезями, образующими три поперечно расположенные плоские площадки. шт 3 3000 9000 56 Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру) Внешний диаметр 5,0±1,0 мм Внутренний диаметр 1,4-1,6 мм Длина 174,5±2,0 мм Цена деления шкалы 1мм,шкала коричневая Упаковка100 шт шт 2000 235 470000 57 Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов Реагент для использования при количественном определении фибриногена в плазме и для ускорения свертывания антикоагулированных образцов в иммуногематологических исследованиях. Цветовой код: Коричневый. Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Растворитель -дистиллированная или деионизированная вода. Состав: препарат лиофилизированного бычьего тромбина (ок.100 МЕ/мл) со стабилизаторами и буферами. Стабильность после восстановления: - 5 дн. при температуре от 2 до 8 °C (закрытый флакон). - 8 ч. при температуре от 15 до 25 °C (закрытый флакон). Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (1000 тестов); Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Коэффициент корреляции составляет 0,995. Только для диагностики in vitro. шт 10 245310 2453100 58 Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл (2000 тестов) Реагент для определения АКТИН FS.Раствор, представляющий собой очищенные фосфатиды сои в эллаговой кислоте с добавлением гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота), предназначен для определения АЧТВ - 10 флаконов с реагентом х10мл. шт 5 199485 997425 59 Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл шт 5 48048 240240 60 Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) 500 тестов Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты Материалы, поставляемые в наборе Мультифибрен U 8 х 5 мл, код № OWZG или 14 х 2 мл, код № OWZG шт 20 130309 2606180 61 Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл. шт 2 260270 520540 62 Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х. Материалы, поставляемые в наборе:Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 10 мл шт 10 146718 1467180 63 Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл. шт 5 165418 827090 64 Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 шт 6 136890 821340 65 Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) шт 6 171177 1027062 66 Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл шт 10 41600 416000 67 Раствор чистящий CA Clean I 1 x 50мл Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл. шт 60 56000 3360000 68 Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) шт 2 183526 367052 69 Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме.Цветовой код:Реагент – Желтый.Буферного раствора – Белый. Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав:Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: 14- Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803 шт 3 98982 296946 70 (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после восстановления: - при температуре 15 до 25 °C 8 ч. - при температуре 2 до 8 °C 7 дн. - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Вес (нетто): 0,152 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии. шт 4 171990 687960 71 Реакционные кюветы CS Кюветы используются для проведения аналитических реакций и регистрации оптическими методами в видимой и ультрафиолетовой части спектра. Кюветы для автоматических анализаторов модели CS предназначены для массовой загрузки в анализатор проб и отбора из них аналитического материала. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Класс опасности: Не опасный Температура хранения от -10 до +60 °С Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro - In vitro diagnostic medical devices directive (IVDD), статья 5. шт 5 593190 2965950 72 Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Стандартную человеческую плазму используют для калибровки следующих тестов: ПВ; фибриноген (метод Clauss); факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1; общая активность комплемента; плазминоген. Цветовой код: Красный. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: шт 4 173515 694060 73 реакционные кюветы (3*1000) Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3х1000шт. шт 5 549459 2747295 74 INNOVANCE D-DIMER Kit 150 (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150-средний) Для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме в полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный. Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Консервант: натрия азид <1 г/л. Дополнительный реагент - жидкий, солевой буферный раствор, гетерофильный блокирующий реагент (0,63 г/л). Консервант: натрия азид <1 г/л. Разбавитель образца – жидкий, солевой буферный раствор, имидазол 6,8 г/л. Консервант: натрия азид <1 г/л. Калибратор – лиофилизированный, плазма человека, препарат D-димера 5,0 мг/л (ФЭЕ). Консерванты:5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он <1,0 мг/л, натрия азид < 1 г/л. Стабильность после растворения/первого вскрытия (закрытый флакон): - при температуре 2–8 °C 4 нед. - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. - при температуре 15–25 °C 4 ч. Фасовка и количество определений: - 150 определений: 3 x 4,0 мл, реагент 3 x 5,0 мл, буферный раствор 3 x 2,6 мл, дополнительный реагент 3 x 5,0 мл, разбавитель образца 2 x 1,0 мл, калибратор. Класс опасности: неопасный. Вес (нетто): 0,572 кг. Объем (нетто): 0,002551 куб.м. Результаты, редставленные в мг/л ФЭЕ, можно перевести в мкг/мл ФЭЕ, мкг/л ФЭЕ или нг/мл ФЭЕ. Диапазоны измерений зависят от анализатора и приводятся в инструкциях к реагентам. Предел обнаружения (LoD — limit of detection) - 0,05 мг/л ФЭЕ. Предел контроля (LoB — limit of blank) - 0,02 мг/л ФЭЕ шт 5 382320 1911600 75 Лампа галогеновая 12V 24W (LAMP HALOG JB12V24WF6/S SM) Лампа галогеновая для анализатора коагуляции Sysmex CS2500 шт 2 374900 749800 76 Иглы для спинномозговой пункции пункции 20G/90(0 желтые). Спинокан® или VOGT MEDICAL Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункции 20G/90(0 желтые) шт 150 900 135000 77 Иглы для спинномозговой пункции пункции 18G/90(0 розовые). Спинокан® или VOGT MEDICAL Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункции 18G/90(0 розовые) шт 100 900 90000 78 Иглы для спинномозговой пункции пункции 22G/90(0 черные). Спинокан® или VOGT MEDICAL Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункции 22G/90(0 черные) шт 100 900 90000 79 Пробирки для центрифугирования на 15 мл. Изготовлены из полипропилена, термостойкие, механически прочные, химически инертные. С винтовой крышкой. С градуировкой и областью для маркировки. На 15 мл. Стерильно. Диаметр 17мм. Высота 120мм. Форма конус шт 300 900 270000 80 Стекло покровное 24*24 (1000 шт). Стекло покровное 24*24*0,17мм для микропрепаратов шт 1000 8000 8000000 Итого 48727170 |

1.Сумма, выделенная для закупа: 48 727 170,00 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят тенге 00 тиын).

2.Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

- ТОО «ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)», г. Усть-Каменогорск, ул. Кожедуба 34, 10:50 час, 19.01.2023 года;

- ТОО «Альянс-Фарм», г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 27, 13:23 час, 20.01.2023 года;

- ТОО «Dariya medica (Дарья Медика)», г. Алматы, ул. Зенкова 86, кв. 60, 15:37 час, 20.01.2023 года;

- ТОО «Elarum Group», г. Алматы, ул. Макатаева 131, корпус 6, кв. 68, 10:32 час, 23.01.2023 года;

- ТОО «IzidaMedLab», г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая 12/1, офис 7, 15:24 час, 23.01.2023 года;

- ТОО «Medical Active Group», г. Павлодар, ул. Российская 6, 10:27 час, 24.01.2023 года;

- ИП «GroMax», г. Кокшетау, Акана Серы 206, кааб. 10, 11:17 час, 24.01.2023 года;

- ИП Тукешов А.К., г. Костанай, ул. Тәуелсіздік 115, кв 71, 11:17 час, 24.01.2023 года;

- ТОО «AsiaMedGroup», г. Усть-Каменогорск, Мостовая 1/1, 14:24 час, 24.01.2023 года;

- ТОО «Wellness Inc», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра 142, 9 этаж, 921 каб., 08:43 час, 25.01.2023 года;

- ТОО «Сварз», г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 181/41, 09:19 час, 25.01.2023 года.

которые были рассмотрены:

Таблица №1

| Наименование поставщика | № лота | Торговое наименование (по победителям) | Цена, указанная в заявке, тенге | Сумма, тенге | Квалификационные требования | Соблюдение условий закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)» | 47 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации Сифилис-АгКЛ-РМП 2000 определений К+К-, готовый к применению ЗАО ЭКОлаб Россия | 84600 | 169200 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 169200 |  |  |
| ТОО «Альянс-Фарм» | 76 | Игла спинальная для региональной анестезии Vogt Medical 20 G *90 mm Vogt Medical Германия | 330 | 49500 | соответствует | соответствует |
|  | 77 | Игла спинальная для региональной анестезии Vogt Medical 18 G *90 mm Vogt Medical Германия | 330 | 33000 | соответствует | соответствует |
|  | 78 | Игла спинальная для региональной анестезии Vogt Medical 22 G *90 mm Vogt Medical Германия | 330 | 33000 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 115500,00 |  |  |
| ТОО «Dariya medica (Дарья Медика)» | 76 |  | 875 | 131250 | соответствует | соответствует |
|  | 77 |  | 875 | 87500 | соответствует | соответствует |
|  | 78 |  | 875 | 87500 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 306250,00 |  |  |
| ТОО «Elarum Group» | 48 | Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT EliTechGroup Inc, Соединенные штаты Америки | 220000 | 880000 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 88000 |  |  |
| ТОО «IzidaMedLab» | 49 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011, уп. 1л ООО «МиниМед Россия» | 5000 | 60000 | соответствует | соответствует |
|  | 50 | Красителт Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1л ООО «МиниМед» Россия | 9000 | 90000 | соответствует | соответствует |
|  | 52 | Стекла покровные №100, 24*24 mm Hangzhou Китай | 450 | 18000 | соответствует | соответствует |
|  | 53 | Стекло предметное 76*26+-1,0(+-2,0) мм толщ. 1,0+-0,1 мм Hangzhou с/шлиф. Краями, упак, 7101, №50 Hangzhou Китай | 20 | 80000 | соответствует | соответствует |
|  | 56 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, ТУ 9443-005-52876351-2002, уп. 100шт, МиниМедПром ООО «МиниМед» Россия | 235 | 470000 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 718000,00 |  |  |
| ТОО «Medical Active Group» | 76 |  | 900 | 135000 | соответствует | соответствует |
|  | 77 |  | 900 | 90000 | соответствует | соответствует |
|  | 78 |  | 900 | 90000 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 315000,00 |  |  |
| ИП «GroMax» | 71 |  | 479000 | 2359000 | Не соответствует (нет документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. Так как данная система является закрытой необходимы расходные материалы, закупаемые от официального представителя завода изготовителя оборудования чтобы гарантировать качество и точность исследований и предупредить выход из строя оборудования из-за использования материалов приобретенных не у представителя завода) | соответствует |
|  | 73 |  | 430000 | 2150000 |  | соответствует |
|  | 75 |  | 325000 | 650000 |  | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 5159000,00 |  |  |
| ИП Тукешов А.К. | 80 |  | 5422 | 5422000 | соответствует | Не соответствует (заявленный объем не соответствует требуемому в течении года.) |
| Итого: |  |  |  | 5422000 |  |  |
| ТОО «AsiaMedGroup» | 57 | Thrombin reagent 100 I. U. 10 x for 1 ml (Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 187200 | 1872000 | соответствует | соответствует |
|  | 58 | Actin FS 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin FS 10 x на 10 мл). Sysmex Corporation. Япония | 160950 | 804750 | соответствует | соответствует |
|  | 59 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 ml. Sysmex Corporation. Япония | 48048 | 240240 | соответствует | соответствует |
|  | 60 | Multifibren U 10 x 5 ml. (Мультифибрин U). Sysmex Corporation. Япония | 130309 | 2606180 | соответствует | соответствует |
|  | 61 | Fibrinogen standards level 1-6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 х на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 260270 | 520540 | соответствует | соответствует |
|  | 62 | Thromborel S 10 x for 10 ml 1000 (Реагент для определения Thromborel S 10 x на 10млl 1000). Sysmex Corporation. Япония | 115640 | 1156400 | соответствует | соответствует |
|  | 63 | PT-Multi calibrator (6 levels) 6 x for 1 ml (Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 144600 | 723000 | соответствует | соответствует |
|  | 64 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 101838 | 611028 | соответствует | соответствует |
|  | 65 | Control Plasma Р 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma Р 10 x на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 117177 | 1027062 | соответствует | соответствует |
|  | 66 | Буфер: Имидазоловый 6 х 15 мл; для СА систем 4 х 500 мл; Оурена вероналовый 10 х 15 мл. Sysmex Corporation. Япония | 41600 | 416000 | соответствует | соответствует |
|  | 67 | Раствор промывающий 1 (CA Clean I). Sysmex Corporation, Германия. | 56000 | 3360000 | соответствует | соответствует |
|  | 68 | Раствор промывающий 2 (CA Clean II). Sysmex Corporation, Япония. | 183526 | 367052 | соответствует | соответствует |
|  | 69 | Test Thrombin reagent 10 x for 5 ml 500 (Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500). Sysmex Corporation. Япония | 69240 | 207720 | соответствует | соответствует |
|  | 70 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Паталогия). Sysmex Corporation. Япония | 171990 | 687960 | соответствует | соответствует |
|  | 71 | Реакционные кюветы. Sysmex Corporation. Япония | 593190 | 2965950 | соответствует | соответствует |
|  | 72 | Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 х на 1 мл). Sysmex Corporation. Япония | 132660 | 530640 | соответствует | соответствует |
|  | 73 | Реакционные кюветы Reaction Tube SU-40 (3000 pcs). Sysmex Corporation. Япония | 490000 | 2450000 | соответствует | соответствует |
|  | 74 | INNOVANCE D-DIMER 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний. Sysmex Corporation. Япония | 382320 | 1911600 | соответствует | соответствует |
|  | 75 | LAMP HALOG JB. Sysmex Corporation. Япония. | 382320 | 1911600 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 24369722,00 |  |  |
| ТОО «Wellness Inc» | 67 |  | 48000 | 2880000 | Не соответствует (нет документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. Так как данная система является закрытой необходимы расходные материалы, закупаемые от официального представителя завода изготовителя оборудования чтобы гарантировать качество и точность исследований и предупредить выход из строя оборудования из-за использования материалов приобретенных не у представителя завода) | соответствует |
|  | 68 |  | 152300 | 304600 |  | соответствует |
|  | 71 |  | 418500 | 2092500 |  | соответствует |
|  | 73 |  | 385000 | 1925000 |  | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 7202100,00 |  |  |
| ТОО «Сварз» | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления НВsAg (Вектогеп В– HBs-антиген) (комплект 3). АО "Вектор-Бест" | 22800 | 228000 | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НВsAg (Вектогеп В-HBs -антиген-подтверждающий тест) (комплект 1). АО "Вектор-Бест" | 32900 | 65800 | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. АО "Вектор-Бест". | 22800 | 228000 | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления м подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС-подтверждающий тест). АО "Вектор-Бест" | 40500 | 81000 | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектогеп А-IgM). АО "Вектор-Бест" | 61000 | 61000 | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А (Вектогеп А-IgG). АО "Вектор-Бест" | 61000 | 61000 | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта (Вектогеп D–IgМ). АО "Вектор-Бест" | 61000 | 61000 | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта (Вектогеп D-антитела). АО "Вектор-Бест" | 68000 | 68000 | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е (Вектогеп Е – IgМ). АО "Вектор-Бест" | 69500 | 69500 | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е (Вектогеп Е – IgG). АО "Вектор-Бест" | 66800 | 66800 | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови «ВектоВПГ-1,2-IgG». АО "Вектор-Бест" | 48400 | 242000 | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови «ВектоВПГ-IgМ». АО "Вектор-Бест" | 56900 | 284500 | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii (ВектоТоксо-IgG). АО "Вектор-Бест" | 46200 | 231000 | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii (ВектоТоксо-IgM). АО "Вектор-Бест" | 53800 | 269000 | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ-IgG). АО "Вектор-Бест" | 49500 | 495000 | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ-IgМ). АО "Вектор-Бест" | 52000 | 520000 | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-IgМ-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 195000 | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 59000 | 177000 | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma pneumoniae «Mycoplasma pneumoniae-IgА-ИФА-БЕСТ». АО "Вектор-Бест" | 63000 | 189000 | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae – IgG – ИФА – БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 77000 | 154000 | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae – IgМ – ИФА – БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 77000 | 154000 | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum (Ureaplasma urealyticum-IgА-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 70000 | 70000 | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum (Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 70000 | 70000 | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori «Helicobacter pylori-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ». АО "Вектор-Бест" | 70000 | 140000 | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 62500 | 125000 | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови « Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ». АО "Вектор-Бест" | 70000 | 350000 | соответствует | соответствует |
|  | 33 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 76200 | 288600 | соответствует | соответствует |
|  | 34 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 130000 | соответствует | соответствует |
|  | 35 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgМ). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 130000 | соответствует | соответствует |
|  | 37 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NА-IgG). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 195000 | соответствует | соответствует |
|  | 38 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 195000 | соответствует | соответствует |
|  | 39 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgМ). АО "Вектор-Бест" | 65000 | 195000 | соответствует | соответствует |
|  | 40 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 36100 | 722000 | соответствует | соответствует |
|  | 41 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови (Т4 свободный-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 39900 | 798000 | соответствует | соответствует |
|  | 42 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоперксидазе в сыворотке крови (Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 40000 | 800000 | соответствует | соответствует |
|  | 43 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови (Т3 свободный-ИФА-БЕСТ). АО "Вектор-Бест" | 46000 | 92000 | соответствует | соответствует |
|  | 44 | Набор реагентов для выявления РНК короновируса SARS-CoV-2 методом ПЦРРеал Бест РНК SARS-CoV-2. АО "Вектор-Бест" | 145000 | 2175000 | соответствует | соответствует |
|  | 46 | Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала «Транспортный раствор» (вариант комплектации «Транспортный раствор (1)». АО "Вектор-Бест" | 19800 | 198000 | соответствует | соответствует |
| Итого: |  |  |  | 10574200,00 |  |  |

3.При вскрытии заявок присутствовали представители: ТОО «Сварз», ТОО «Wellness Inc» и ТОО «Альянс-Фарм».

РЕШЕНО:

- Признать по лоту №47 выигрышной заявку ТОО «ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)».

- Признать по лотам №76-78 выигрышной заявку ТОО «Альянс-Фарм».

- Признать по лоту №48 выигрышной заявку ТОО «Elarum Group».

- Признать по лотам №49,50,52,53 и 56 выигрышной заявку ТОО «IzidaMedLab».

- Признать по лотам №57-75 выигрышной заявку ТОО «AsiaMedGroup».

- Признать по лотам №1-10, 13-18, 21-30,33-35,37-44 и 46 выигрышной заявку ТОО «Сварз».

- Признать итоги закупа по лотам № 11,12,19,20,31,32,36,45,51,54,55,79,80 не состоявшимися.

- Заключить договора с ТОО «ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)», ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «Elarum Group»,  ТОО «IzidaMedLab», ТОО «AsiaMedGroup» и ТОО «Сварз» в срок до 10 февраля 2023 года.

- ТОО «ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)», ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «Elarum Group»,  ТОО «IzidaMedLab», ТОО «AsiaMedGroup» и ТОО «Сварз» представляют Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 141 Правил №375.

Директор					                                            Жумаханов Ж.А.

Начальник отдела

государственных закупок                                                                          Какимов Р.Ш.